Зарегистрирована

отделом надзорной деятельности

а профилактической работы по

Торжокскому, Спировскому,

Кувшиновскому районам

Тверской области

«_____»_________________ 2023 год

Регистрационный №____________________

Декларация

пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении

Государственного бюджетного учреждения «Грузинский психоневрологический интернат»

Организационно-правовая форма юридического лица – государственное бюджетное учреждение.

Сокращенное наименование: ГБУ «Грузинский ПНИ».

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица  1026901915644

Идентификационный номер налогоплательщика   6943001108

Место нахождения объекта защиты: Тверская область Торжокский район д. Грузины, ул.Заречная д.9

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

172067 Тверская область, Торжокский район, д. Грузины ул.Заречная д.9

Телефон, факс 8(48251) 6-04-44

E-mail: gpni69@mail.ru

| №п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
| 1 | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска, не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| 2 | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. |
| 3 | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Редакция от 29.07.2018 |
|  | Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (своды правил) |
|  | СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» В СНиП 21-01-97* внесены Изменения N 1 и N 2, принятые постановлениями Госстроя России от 3 июня 1999 г. N 41 и от 19 июля 2002 г. N 90 и введенные в действие с 1 июля 1999 г. и 1 июля 2002 г. соответственно. |
|  | СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» |
|  | СП 1.13130.2009 Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы |
|  | СП 3.1313.2009 Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. |
|  | СП 2.13130.2012 Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. |
|  | СП 4.13130.2013 Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. |
|  | СП 5.13130.2009 Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. |
|  | СП 6.13130.2013 Система противопожарной защиты электрооборудования. Требования пожарной безопасности. |
|  | СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (утв. МЧС России от 21.02.2013 г. № 116) |
|  | СП 8.13130.2009 Система противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. |
|  | СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. |
|  | СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод (ППВ). Требования пожарной безопасности. |
|  | Правила противопожарного режима в РФ (постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) |
|  | НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» |
|  | НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» |
|  | Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" |

Настоящую декларацию разработал, утвердил директор ГБУ «Грузинский ПНИ»

Дудина Т.П.                ____________________

«____»________________ 2023 год.

| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Министерство социальной населения защиты населения Государственное бюджетное учреждение «ГРУЗИНСКИЙ психоневрологический интернат» ул. Заречная, д. 9 д. Грузины Торжокский р-н, Тверская обл., 172067. Тел./факс 8(48251)6-04-44, 6-04-33 Е-mail gpni69@mail.ru «____»____________2019г. №_______ | В отдел надзорной деятельности а профилактической работы по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Тверской области |
| --- | --- |

Государственное бюджетное учреждение «Грузинский психоневрологический интернат» направляет Вам на регистрацию декларацию пожарной безопасности.

Приложение:

- Декларация на 2х листах.

Директор ГБУ «Грузинский ПНИ»                          Т.П.Дудина